## Sheet1
铜仁万山区人民医院设备计量检测明细表
序号 | 器具名称 | 检测方式 | 单价（元） | 数量 | 科室 | 总价（元） | 备注
1 | 人体称/婴儿秤 | 现场检测 |  | 11 |  | 0
2 | 浮标式氧气吸入器（墙入式） | 现场检测 |  | 53 |  | 0
3 | 医用吸引器 | 现场检测 |  | 15 |  | 0
4 | 肺功能仪 | 送检 |  | 2 |  | 0
5 | 婴儿辐射保暖台 | 现场检测 |  | 8 |  | 0
6 | 血液灌流装置 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
7 | 酶标分析仪 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
8 | 核酸提取仪 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
9 | 核酸蛋白测定仪 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
10 | 糖化血红蛋白分析仪 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
11 | 便携式血糖仪 | 现场检测 |  | 15 |  | 0
12 | 生物显微镜 | 现场检测 |  | 4 |  | 0
13 | 裂隙灯显微镜 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
14 | 移液器 | 现场检测 |  | 6 |  | 0
15 | 恒温箱/冰箱 | 现场检测 |  | 14 |  | 0
16 | 生物安全柜 | 现场检测 |  | 4 |  | 0
17 | 医用离心机 | 现场检测 |  | 8 |  | 0
18 | 热力灭菌设备 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
19 | 采血电子称 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
20 | 温湿度计（机械式/电子） | 送检 |  | 30 |  | 0
21 | 超声经颅多普勒诊断仪 | 现场检测 |  | 1 |  | 0
22 | 冰箱温度计 | 现场检测 |  | 16 |  | 0
23 | 空气消毒机 | 现场检测 |  | 48 |  | 0
24 | 紫外线空气消毒器 | 现场检测 |  | 6 |  | 0
| 合计 |  |  | 249 |  | 0
备注：清单中设备数量如有出入以实际为准