## Sheet1
铜仁市万山区人民医院2019年信息化建设二期硬件设备
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 内容
网络设备系统部分
1 | 24口交换机 | LS-5130S-28P-EI | 39 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
2 | 48口交换机 | LS-5130S-52P-EI | 28 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
3 | 核心交换机 | LS-7506E-NonPoE | 4 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
4 | 汇聚交换机 | LS-5560X-30F-EI | 6 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
5 | 万兆光模块 | LC-LC | 20 | 块 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
6 | 千兆光模块 | LC-LC | 150 | 块 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
数据存储、虚拟化、安全等堡及双活备份系统部分
1 | 虚拟化服务器 | UIS--Cell-3010-G3 | 8 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
2 | 数据库服务器 | UIS--Cell-6000-G3 | 6 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
3 | 数据存储和双活系统 | CF8820 | 2 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份
4 | 光纤交换机 | HPE AP868 | 2 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
5 | 虚拟化软件 | VC-CAS-ENT | 1 | 套 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
6 | 出口防火墙 | NS-SecPath F1050 | 2 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
7 | 上网行为管理 | NS-SecPath ACG1000-ME+LIS-1 | 2 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
8 | 负载均衡 | NS-SecPath L5000-C | 2 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
9 | Web防火墙 | NS-W2010-G+LIS-1Y | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
10 | 网页防篡改 | LIS-WG-W | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
11 | 网闸 | NS-SecPath GAP2000-B | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
12 | 堡垒机 | NS-SecPath A2020-G+LIS | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
13 | 漏洞扫描 | LIS-SysScan-S-VS | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
14 | 漏洞扫描服务器 | UIS--Cell-3010-G3 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
15 | 安全威胁感知 | NS-SecCenterCSAP+M44+LIS2-1 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
16 | 数据库审计 | NS-SecPath D2010-G+LIS | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
17 | 网管平台 | SWP-IMC-IMP | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
18 | 备份一体机 | CB3024 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
19 | 门禁/梯控、食堂服务器 | R4900-G3 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
20 | 多媒体发布服务器 | R4900-G3 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份
21 | 停车场收费服务器 | R4900-G3 | 1 | 台 | H3C | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
多媒体医导系统部分
1 | 分诊网络液晶一体机 | LED19-MSPAD-H | 36 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
2 | 分诊网络液晶一体机 | LED55-MSTV-H | 14 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
3 | 自助取号机 | CS-SD22CPIBS | 3 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
4 | 炫彩之星终端（机顶盒） | H-BOX-H | 3 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
5 | 专家排班网络液晶一体机 | LED55-MSTV-L3 | 2 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
6 | 触控多媒体广告机 | SZ-55-MSTV | 2 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
7 | 多媒体医疗导引系统管理平台 | 软件V2.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
8 | 多媒体信息发布系统 | 系统v8.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
9 | 门诊排队叫号系统 | 系统v3.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
10 | 药房排队叫号系统 | 系统v2.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
11 | 医技检查排队叫号系统 | 系统v2.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
12 | 语音库 |  | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
13 | 语音模块授权 |  | 8 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
14 | HIS系统接口开发 | 软件v2.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
15 | 护士分诊台管理软件 | 软件v3.0 | 8 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
16 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 软件v1.0 | 36 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
17 | 网络终端数字证书 | 软件V2.0 | 76 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
18 | 地图导航系统 | 系统V1.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
19 | 地图制作 | 电子导航平面图制作 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
20 | 专家排班管理软件 | 系统V3.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
21 | 交互式查询管理软件 | 系统V3.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
22 | 交互式查询授权 | 交互式查询系统终端授权 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
信息发布系统部分
1 | 信息发布网络一体机 | LED32-MSTV-H | 31 | 台 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级
2 | 多媒体信息发布系统 | 系统v8.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
3 | HIS系统接口开发 | 软件v2.0 | 1 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
4 | 网络终端数字证书 | 软件V2.0 | 31 | 套 | 神州视翰 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
安全防范系统部分
1 | 高清网络枪型摄像机 | DS-2CD2T20FD-TCB | 161 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
2 | 200万红外拾音半球摄像头 | DS-IPC-T12HV3-IA | 85 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
3 | 400万双摄POE网络球机 | DS-2SC3Q140MY-TE | 5 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
4 | 网络硬盘录像机 | DS-7816N-R2(C) | 4 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
5 | 24口全千兆非网管交换机 | TL-SG1024DT | 9 | 台 | 普联 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
6 | 4路4K超高清解码器 | DS-6A04UD | 1 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
7 | 监控硬盘 | ST10000vx0004 | 15 | 块 | 希捷 | 维护、维修、检修、升级、更换、数据备份、授权
8 | 摄像机支架 | DS-1212ZJ | 161 | 个 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
9 | 高清网络半球型摄像机 | DS-2CD2320DGT | 304 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
10 | 高清网络宽动态摄像机 | DS-2CD2320DGT | 27 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
11 | 摄像机支架 | DS-1212ZJ | 27 | 个 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
12 | 高清网络室外高速球型摄像机 | DS-2DF7220DGT-TCB | 5 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
13 | 摄像机支架 | 专用 | 5 | 个 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
14 | 电梯无线半球摄像机 | DS-2CD2510F | 8 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换
15 | 电梯专用无线AP | DS-3WF01C-2N | 8 | 套 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
16 | 嵌入式网络视频存储系统 | DS-8632N-K16 | 26 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
17 | 存储硬盘 | ST3000VX009,3TB,5400,3.5’’,SATA 3.0 | 416 | 块 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、数据备份、授权
18 | 高清解码器 | DS-6404HD-T | 3 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、数据备份、授权
19 | 监视器 | DS-D2049NL-B | 12 | 块 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
20 | 电视墙 | 3*4 | 1 | 套 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
21 | 管理平台软件 | iVMS-7000E | 1 | 套 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
22 | 中心管理服务器 | DS-VE2208C-BBC带系统 | 1 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
23 | 流媒体服务器 | DS-VE2209C-BBC | 1 | 台 | 海康 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
24 | 管理电脑 | 联想 T4900C | 4 | 台 | 联想 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
25 | 操作台 | 4工位 | 1 | 台 | 定制 | 维护、维修、检修、配件更换
26 | 集中控制电源 | 12V30A（带保险18位接线端子） | 32 | 套 | 定制 | 维护、维修、检修、配件更换
一卡通系统部分
1 | 单门网络门禁控制器 | INF-6000A1 | 7 | 台 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
2 | 读卡器 | INF-5000C(系列） | 7 | 个 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
3 | 电控锁 | DJ02 | 7 | 个 | 宏泰 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
4 | 开门按钮 | J3000 | 7 | 个 | 曼科 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
5 | 门禁系统软件 |  | 1 | 套 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
6 | IC卡读写器(USB) | DK-1000 | 1 | 套 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
7 | 授权发行器 | INF-5000A | 1 | 套 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
8 | 加密狗 | INF-DG | 1 | 个 | 英飞凌 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
9 | 系统卡片 | M1 | 1000 | 张 | Philips
10 | 光电转换器 |  | 2 | 台 | 国产 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
11 | 入口快速道闸 | AK-105 | 2 | 台 | 深圳安快 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
12 | 出口快速道闸 | AK-106 | 2 | 台 | 深圳安快 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
13 | 数字式车辆检测器 | TXKZB-C001 | 4 | 台 | 天翔 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
14 | 专用高温地感线圈 |  | 8 | 套 | 国产 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
15 | 车牌识别一体机 | DCK-KZ01 | 4 | 台 | 德诚康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
16 | 车牌识别模块管理终端 | Park-14V3 | 1 | 套 | 德诚康 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
17 | 停车场车牌识别管理中心软件 | DCK2014-P | 1 | 套 | 德诚康 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
18 | 呼梯电梯控制器 | INF-3000A3 | 15 | 套 | 拓奇 | 维护、维修、检修、升级、数据备份、授权
19 | IC卡电梯读头1(刷卡型) | DCK2014-P | 15 | 套 | 德诚康 | 维护、维修、检修、更换
20 | IC系统卡片 | M1 | 1 | 张 | Philips | 维护、维修、检修、更换
网络中心系统部分
1 | 钢质防火门 | 1500×2100mm | 9.45 | m2 | 国产 | 维护、维修、检修
2 | 木门 | 1000×2101mm | 2 | 樘 | 国产 | 维护、维修、检修
3 | 火灾报警系统控制主机 | GST-QKP04 | 1 | 台 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
4 | 智能型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 2 | 个 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
5 | 智能型光电感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 2 | 个 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
6 | 气体喷洒指示灯 | GST-LD-8317 | 2 | 个 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
7 | 声光报警器 | HX-100B | 1 | 个 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
8 | 无管网气体灭火装置 | 120L | 2 | 套 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
9 | 紧急启动按钮 |  | 2 | 个 | 海湾 | 维护、维修、检修、配件更换
10 | 冷通道端门 |  | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
11 | 冷通道封闭框架 |  | 13 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
12 | 翻转顶板 |  | 5 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
13 | 功能顶板 | 600mm | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
14 | 顶板控制盒 | AC220V/DC12V | 1 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
15 | 内部照明 |  | 1 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
16 | 机柜、机架 |  | 24 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
17 | 机柜侧板 |  | 8 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
18 | 竖直理线架 |  | 48 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
19 | 上走线槽架 |  | 40 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
20 | 空中走线梯 |  | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
21 | 纵向走线梯支架 |  | 4 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
22 | 盲板 |  | 1008 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修
23 | 不间断电源 | 200KVA模块化 | 2 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
24 | 蓄电池 | 12V100AH | 160 | 节 | 华为 | 维护、维修、检修（不包含换电池）
25 | 电池柜 | A20 | 8 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
26 | 市电ATS切换柜 | 定制 | 1 | 台 | 施耐德 | 维护、维修、检修、配件更换
27 | UPS精密输出柜 | 定制 | 1 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
28 | 电源分配单元 | 6位16A国标+18位10A国标 | 48 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换
29 | 行级变频空调 | 600mm*1200mm*2000mm。 | 3 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、耗材、配件更换、授权
30 | 不定位漏液控制器 | 定制 | 3 | 台 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换、授权
31 | 不定位漏水感应线 | 5M | 3 | 条 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换、授权
32 | 中央管理系统 | 定制 | 1 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
33 | 供配电系统监控 | 定制 | 1 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
34 | 制冷系统监控 | 定制 | 1 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、升级、授权、数据备份
35 | 声光报警器 | 定制 | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、更换、授权
36 | 联网型烟感 | 定制 | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、更换、授权
37 | 温湿度传感器 | 定制 | 2 | 个 | 华为 | 维护、维修、检修、更换、授权
38 | 出入口控制设备 | 定制 | 1 | 套 | 华为 | 维护、维修、检修、配件更换、授权
39 | 安全出口指示灯 |  | 3 | 套 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
40 | 市电插座 | 五孔220V/10A，2+3极 | 82 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
41 | UPS电源插座 | 五孔220V/10A，2+4极 | 12 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
42 | 照明开关 | 220V/10A单联7个双联4个 | 11 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
43 | 壁挂式配线箱 | 4回路 | 13 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
44 | 壁挂式配线箱 | 10回路 | 4 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
45 | 壁挂式配线箱 | 20回路 | 1 | 个 | 国产 | 维护、维修、检修、更换
综合布线系统部分
1 | 信息插座 | A160-1 | 260 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
2 | 双口信息面板 | A160-2 | 580 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
3 | 六类非屏蔽数据模块 | M255（卡接） | 1420 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
4 | 6类24口配线架 | P197-24A | 90 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
5 | 6类24口配线架模块 | M255（免打） | 2160 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
6 | 110配线架 | T348-100 | 50 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
7 | 48口光纤配线架 | S952-24A | 62 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
8 | 耦合器 | S905-2 | 1788 | 个 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
9 | 1米光纤尾纤 | S922 | 1788 | 条 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
10 | 3米光纤跳线 | S922 | 300 | 条 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
11 | 2数据跳线 | S0200-X | 1637 | 条 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
12 | 2语音跳线 | T356-1A | 310 | 条 | 一舟 | 维护、维修、检修、更换
13 | 网络机柜 | 600*600*2000 | 23 | 台 | 图腾 | 维护、维修、检修
14 | 网络机柜 | 600*800*2000 | 1 | 台 | 图腾 | 维护、维修、检修
无线AP系统部分
1 | 超宽频天线 | OT-0460VS | 498 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
2 | 5/7/10dB耦合器 | OF-C046005S/OF-C046007S/OF-C046010S | 148 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
3 | 二功分器 | OF-S046002S | 142 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
4 | 三功分器 | OF-S046003S | 78 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
5 | 四功分器 | OF-S046004S | 19 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
6 | 1/2"阻燃馈线 | RF50Z 1/2" | 7790 | 只 | 昂科 | 维护、维修、检修、更换
7 | 无线网络控制器 | AC2020M-HA | 1 | 台 | 昂科 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
8 | WLAN室内信号分布系统基站（含软、硬件） | WIDS-HD | 22 | 台 | 昂科 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
9 | WLAN室内信号分布系统外网基站（含软、硬件） | WIDS-HD | 22 | 台 | 昂科 | 维护、维修、检修、升级、更换、授权
自采设备部分
1 | 电子票据数据库 | PowerEdge R410 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
2 | 电子票据前置机 | PowerEdge R240 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
3 | 物资系统服务器 | PowerEdge R730 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
4 | 药监前置机 | PowerEdge R740 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
5 | 业务服务器5 | UIS-Cell6000 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
6 | 业务服务器6 | UIS-Cell6000 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
7 | .12服务器 | R230 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
8 | 服务器 | WOC-2150-EH | 1 | 台 | SANGFOR | 维护、维修、检修、升级、数据备份
9 | 服务器 | RH5885H V2 | 1 | 台 | HUAWEI | 维护、维修、检修、升级、数据备份
10 | 服务器 | RH5885H V3 | 1 | 台 | HUAWEI | 维护、维修、检修、升级、数据备份
11 | 服务器 | R230 | 1 | 台 | DELL | 维护、维修、检修、升级、数据备份
12 | .8服务器 | ProLiant DL180 Gen9 | 1 | 台 | HP | 维护、维修、检修、升级、数据备份
13 | 掌上万医防火墙网闸 | SECWORLD | 1 | 台 | 网神 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
14 | 内网防火墙网闸 | SECWORLD | 1 | 台 | 网神 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
15 | 服务器 | NF5170M4 | 1 | 台 | 浪潮服务器 | 维护、维修、检修、升级、数据备份
|  | 合计 | 23709.45